| 序号 | 电缆规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 136 | m |  |
| 2 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | 90 | m |  |
| 3 | WDZ-YJY-4*150+1*95 | 50 | m |  |
| 4 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 2590 | m |  |
| 5 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 640 | m |  |
| 6 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 300 | m |  |
| 7 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 40 | m |  |
| 8 | WDZ-YJY-5*16 | 90 | m |  |
| 9 | WDZ-YJY-5*10 | 245 | m |  |
| 10 | WDZ-YJY-5*6 | 668 | m |  |
| 11 | WDZ-YJY-5*4 | 247 | m |  |
| 12 | WDZC-YJY-5*16 | 259 | m |  |
| 13 | WDZC-YJY-5*10 | 540 | m |  |
| 14 | WDZC-YJY-5*6 | 59 | m |  |
| 15 | WDZC-YJY-5*4 | 1219 | m |  |
| 16 | WDZN-YJY-3*70+2*25 | 3050 | m |  |
| 17 | WDZN-YJY-3*95+2*50 | 243 | m |  |
| 18 | WDZN-YJY-3*50+2*25 | 2251 | m |  |
| 19 | WDZN-YJY-3*25+2*16 | 2868 | m |  |
| 20 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | 300 | m |  |
| 21 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | 20 | m |  |

鑫泰苑二期电缆汇总

| 序号 | 电缆规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | WDZN-YJY-4*70+1*35 | 1645 | m |  |
| 23 | WDZN-YJY-4*50+1*25 | 566 | m |  |
| 24 | WDZN-YJY-4*35+1*16 | 320 | m |  |
| 25 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | 463 | m |  |
| 26 | WDZN-YJY-5*16 | 2281 | m |  |
| 27 | WDZN-YJY-5*10 | 132 | m |  |
| 28 | WDZCN-YJY-3*25+2*16 | 377 | m |  |
| 29 | WDZCN-YJY-5*16 | 42 | m |  |
| 30 | WDZCN-YJY-5*10 | 254 | m |  |
| 31 | WDZCN-YJY-5*6 | 93 | m |  |
| 32 | WDZCN-YJY-5*4 | 744 | m |  |
| 33 | NG-A-3*25+2*16 | 1886 | m |  |
| 34 | NG-A-5*16 | 896 | m |  |
| 35 | NG-A-5*10 | 4173 | m |  |
| 36 | NG-A-5*6 | 1389 | m |  |
| 37 | NG-A-5*4 | 702 | m |  |
| 38 | YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70 | 1155 | m |  |
| 39 | YFD-WDZ-YJY-4*120+1*70 | 189 | m |  |
| 40 | YFD-WDZ-YJY-4*95+1*50 | 100 | m |  |
| 41 | YFD-WDZ-YJY-4*70+1*35 | 422 | m |  |
| 42 | YFD-WDZ-YJY-4*35+1*16 | 276 | m |  |

鑫泰苑二期电缆汇总

| 序号 | 电缆规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | YFD-WDZ-YJY-4*25+1*16 | 484 | m |  |
| 44 | YFD-WDZ-YJY-4*120+1*70/4*35+1*16预分支接头 | 15 | 个 |  |
| 45 | YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70/4*35+1*16预分支接头 | 32 | 个 |  |
| 46 | YFD-WDZ-YJY-4*150+1*70/4*25+1*16预分支接头 | 99 | 个 |  |
| 47 | YFD-WDZ-YJY-4*95+1*50/4*25+1*16预分支接头 | 12 | 个 |  |
| 48 | YFD-WDZ-YJY-4*70+1*35/4*35+1*16预分支接头 | 22 | 个 |  |
| 49 | YFD-WDZ-YJY-4*70+1*35/4*25+1*16预分支接头 | 10 | 个 |  |

鑫泰苑二期电缆汇总